## 設1面
設計内容説明書（長期使用構造等）【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [23 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
１ 構造躯体等の劣化対策 | 3-1 |  | 外壁の | 外壁の構造等 |  | 外壁通気構造等（真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [14 empty] | 仕上表 | 審査員 記入欄
| 劣化対策 |  | 軸組等 | （地面から１m） |  | 柱 |  |  | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理） | [11 empty] | 矩計図
| 等級 | [7 empty] | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [11 empty] | 伏図等 | □
| （構造躯体等） | [7 empty] | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上
耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[6 empty] | 軸材・下地材 |  |  | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理）
耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[6 empty] | 合板 |  |  | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理）
Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 土台 | 防腐・防蟻 |  | 土台に接する外壁下端水切り | [14 empty] | 仕上表
|  |  |  | 処理 |  | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [14 empty] | 矩計図
[6 empty] | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [14 empty] | 伏図等
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  | 浴室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | 浴室ユニット（JIS-A4416） | [5 empty] | 仕上表
|  |  | 室の防水 | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等 | [11 empty] | 平面図
[6 empty] | 方法： |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | 脱衣室 |  |  | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | 外壁軸組等の防腐措置等
[6 empty] | 方法： |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  | ） |  |  |  |  | 矩計図
[7 empty] | べた基礎等 |  |  |  | 土壌処理 |  |  |  |  | その他
[6 empty] | 方法： |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | 基礎高さ | 基礎高さ |  | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  |  | 床下防湿 | 床下地盤面の |  | 防湿方法 |  |  | 〔 | コンクリート |  |  |  |  | 防湿フィルム |  |  |  | ） |  | 矩計図
|  |  | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）〕 |  | 伏図等
|  |  |  | 床下換気措置 |  | 換気措置 |  |  | 〔 | 換気口 |  |  |  | ねこ土台 |  |  | その他 |  | 〕
[6 empty] | 基礎断熱工法 |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 |  | 小屋裏 有 （換気措置による） | [9 empty] | ※いずれにも該当する場合は |  |  |  |  | 立面図
|  |  | 換気 | の措置 |  | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置） | [9 empty] | それぞれにチェック
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  | 点検措置 | 床下空間 | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [14 empty] | 平面図
| 以外の基準 | [5 empty] | 区分された床下空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 小屋裏空間 | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置
区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 床下空間の | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [7 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
|  |  |  | 有効高さ | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[6 empty] | [ |  | 無 |  | 有 | （ | [7 empty] | ）]
２ 耐震性 |  |  | 構造躯体 | 地震力及び |  | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [14 empty] | 伏図 | 審査員 記入欄
| 耐震等級 |  | 及び | 風圧力 |  | 許容応力度計算による(ルート1) | [14 empty] | 計算書
| （倒壊等防止） |  | 基礎等 |  |  | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ） |  |  |  | □
|  |  | （1-1） | 基礎 |  | 許容応力度計算による
|  | 等級２ |  |  |  | スパン表 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  | 等級３ |  |  |  | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 横架材 |  | 許容応力度計算による
[6 empty] | スパン表 |  |  | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
| その他 |  | 免震 | 免震建築物 |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| （地震に対する |  | （1-3） |  |  | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| 構造躯体の |  |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
倒壊等防止）
日本シロアリ対策協会又は日本木材保存協会認定の薬剤
布基礎と防湿基礎を鉄筋で一体化

## 設2面
設計内容説明書（長期使用構造等）【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [27 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
３ 維持管理・更新の容易性 |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | 平面図 |  | 審査員 記入欄
| 維持管理 |  |  |  | 内埋込み配管
| 対策等級 |  | 地中 |  | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | 配置図 |  |  | □
| （専用配管） |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | （ |  | 無 | 土間コンその他のみ有 | [7 empty] | 対象区域外）
| （ガス管を除く） |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | 仕上表
|  |  | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  | 専用 |  | 排水管の |  |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | 平面図
|  |  | 排水管 |  | 清掃措置
|  |  | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [15 empty] | 平面図
|  |  | 点検口 |  | の点検措置
６ 省エネルギー対策 |  |  | 適用する基準 |  |  |  |  | 非住宅・住宅計算方法（告示２６５号） | [17 empty] | 審査員 記入欄
| 断熱等性能 | [6 empty] | 住宅仕様基準（告示２６６号）
| 等級 | [6 empty] | 国土交通大臣が認める方法 | [18 empty] | □
| （ | ）地域 | 非住宅・住宅計算方法（告示２６５号）又は国土交通大臣が認める方法 |  | 外皮平均 熱貫流率 |  |  | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [15 empty] | 仕上表
[8 empty] | （ |  |  |  | ） | W/(㎡・K) | [10 empty] | 計算書
[5 empty] | 冷房期の 平均日射 熱取得率 |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC
[8 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  | 住宅仕様基準（告示２６６号） |  | 躯体の 断熱性能等 |  |  | 熱貫流率の基準の適合
断熱材の熱抵抗値の基準に適合
[5 empty] | 開口部の 断熱性能等 |  | 開口部比率の区分
[8 empty] | 区分（い） |  |  | 区分（ろ） |  |  |  |  | 区分（は） |  |  |  | 区分（に）
緩和措置有り
[9 empty] | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | 窓の日射（４％緩和）
|  |  | 結露防止対策 |  | 繊維系断熱材 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 |  |  |  | （ |  | 有 |  |  | 無 ） | [6 empty] | 仕上表
[5 empty] | 防湿層 |  | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  | （ |  | 有 |  |  | 無 ） | [6 empty] | 計算書
[5 empty] | の設置 |  |  | 除外規定適用 |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 通気層 |  | ・ | 通気層の設置 |  |  |  | （ |  | 有 |  |  | 無 ） |  | ※ 繊維系断熱材を 使用する場合は 防風槽設置
[5 empty] | の設置 |  | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ |  | 有 |  |  | 無 ）
[8 empty] | 除外規定適用 |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | 認定書等 |  |  |  | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(下面に記入）
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [6 empty] | 認定番号等 | [10 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [12 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
|  |  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [12 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
|  |  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [12 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
|  |  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [12 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
【注】認定書等の種類
※型式認定：住宅型式性能認定書 ※認証：型式住宅部分等製造者認証書 ※特認：特別評価方法認定書
※型式確認：住宅型式性能確認書 ※同等性証明：同等性確認の結果の証明書
【注】認定書等添付状況
センターに予め認定書等の内容一式の書類を提出している場合は、表紙のみ添付にチェックしてください。
構造躯体の劣化対策
耐震性
維持管理・更新の容易性
省エネルギー対策